Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu w m. Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1798 N

Czerwony Dwór – Sokółki w km 9 + 950.

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wykonanie przecisku – przelewu wody na czas przebudowy przepustu o śr. nominalnej 60 cm w gruntach kat. III-IV wraz z włączeniem do cieku. | mb | 16,00 |  |  |
| 2. | Mechaniczne rozebranie betonowych murów oporowych wraz z wywiezieniem gruzu. | m3 | 7,32 |  |  |
| 3. | Wykopy w gruncie kat. II-III na odkład. | m3 | 67,97 |  |  |
| 4. | Rozebranie rur betonowych o średnicy 100 cm. | szt. | 4,00 |  |  |
| 5. | Nasypy z gruntu dobrze zagęszczającego się wraz z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem pod ławę fundamentową części przelotowej przepustu, pod podłoże betonowe dna odpływu oraz odtworzenie korpusu drogowego. | m3 | 97,03 |  |  |
| 6. | Ława betonowa z betonu C12/15 pod rurę prefabrykowaną żelbetową. | m3 | 1,84 |  |  |
| 7. | Części przelotowe przepustu z rur żelbetowych o średnicy 100 cm. | mb | 6,00 |  |  |
| 8. | Ścianki czołowe i skrzydełka przepustu żelbetowe z betonu C20/25 z izolacją przeciwwilgociową asfaltową. | m3 | 11,97 |  |  |
| 9. | Nasypy ( grunt z odkładu) – wg poz. 3, wraz z plantowaniem i obsianiem skarp trawą. | m3 | 67,97 |  |  |
| 10. | Spoinowanie rur istniejących. | mb | 16,00 |  |  |
| 11. | Narzut kamienny 20 cm na długości 5 m dna odpływu i skarp rowu z kamienia na wykonanym podłożu betonowym. | m2 | 22,50 |  |  |
| 12. | Regulacja brzegów rowu z kiszek faszynowych na dopływie i regulacja brzegów z narzutem kamiennym dna rowu na odpływie. | mb | 10,00 |  |  |
| Razem zł |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT – 23% |  |  |  |  |  |
| Ogółem zł |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………….

Olecko, dnia ………………2014 r.

…………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy