Olecko, dnia 02.02.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Remont i modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem skoczni w dal 
przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 27 (działka geod. 17/134)

Ogłoszenie postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2015, 
numer ogłoszenia: 16250 - 2015;

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytań 
wraz z odpowiedziami.

Pytanie wykonawcy z dnia 29.01.2015:

Jaką grubość podbudowy należy przyjąć do wyceny, gdyż w opisie technicznym projektu jest:

- warstwa odsączająca z pospółki grubość do 40 cm (wymiana gruntu),

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5 – 63 mm) o gr. 10 cm,

- warstwa klinująca (fr. 0-31.5 mm) o gr. 5 cm,

natomiast w załączonym do SIWZ przedmiarze jest:

Poz. 11 warstwa podsypkowa piaskowa o łącznej gr. 10 cm

Poz. 12 warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm

Poz. 13 warstwa klinująca z kruszyw łamanych gr. 5 cm.

Prosimy o właściwe określenie warstw oraz ich frakcji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem, tj. 10cm +10cz +5cm (poz.11 +poz.12 + poz.13)

Marzanna Pojawa – Grajewska

Dyrektor

Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

w Olecku