Olecko, 19 marca 2021 r.

AG.260.1.2021

Uczestnicy postępowania

- Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową modernizację energetyczną budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m.in. lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 9 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości minimum 2 mm?

odpowiedź: zamawiający wymaga wykonanie docieplenia podłogi sali gimnastycznej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, tj. załącznikami do specyfikacji wykonania zamówienia, które nie przewidują możliwości zastosowania wykładziny sportowej,

- pytanie nr 2: czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak: Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB - najwyższy poziom rozgrywek; Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF; Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF; Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

odpowiedź: odpowiedź analogiczna jak w przypadku pytania nr 1,

- pytanie nr 3: czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się zgodnie z jej technologią z następujących elementów: a) podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową, b) konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100, c) ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100, d) płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100, e) wykładzina sportowa rolowana o grubości. 9 mm i grubości wierzchniej warstwy min. 2 mm,

odpowiedź: zamawiający wymaga wykonanie docieplenia podłogi sali gimnastycznej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, tj. załącznikami do specyfikacji wykonania zamówienia, które nie przewidują możliwości zastosowania systemowej podłogi sportowej,

- pytanie nr 4: czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowane jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić Zamawiającemu: Deklaracje właściwości użytkowych, Kartę Techniczną, Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną,

odpowiedź: odpowiedź analogiczna jak w przypadku pytania nr 3,

- pytanie nr 5: czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej?

odpowiedź: odpowiedź analogiczna jak w przypadku pytania nr 3.

DYREKTOR

Marzanna Pojawa-Grajewska

(-)