Pakiet 2 poz 3 								          Załącznik nr   5 / 3

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: NÓŻ HARMONICZNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator ultradźwiękowy |  |  |
|  | Wykorzystujący drgania ultradźwiękowe o częstotliwości 55,5 kHz, | TAK |  |
|  | posiadający min. pięć poziomów mocy pracy, | TAK |  |
|  | autotest, | TAK |  |
|  | efekt dźwiękowy sygnalizujący pracę urządzenia | TAK |  |
|  | wyświetlane informacje o błędach w pracy generatora | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia jednej pary przycisków nożnych | TAK |  |
|  | Przetwornik piezoelektryczny | TAK |  |
|  | który pod wpływem pola elektrycznego wytwarza drgania mechaniczne. | TAK |  |
|  | Aktywator nożny z kablem: | TAK |  |
|  | posiadający dwa pedały pozwalające na ustawienie pracy urządzenia na min. dwa poziomy (ustawiony na generatorze, lub wartość maxymalną mocy pracy) | TAK |  |
|  | płynne pokrętło pozwalające na ustawienie pracy urządzenia na min. dwa poziomy, | TAK |  |
|  | Jednorazowe końcówki robocze, które można wykorzystać do zabiegów klasycznych (na otwarto) i laparoskopowych: | TAK |  |
|  | Nożyce koagulujące z aktywacją nożną i możliwością podłączenia adaptora ręcznego (w rękojeści) min . | TAK |  |
|  | Przeznaczone do użytku u jednego pacjenta, | TAK |  |
|  | do zabiegów otwartych lub laparoskopowych, | TAK |  |
|  | sterylne, | TAK |  |
|  | długość ramienia ok. 15,8 cm do zabiegów otwartych lub ok. 29,2 cm min. 3 szt i długie ok. 37,9 cm do zabiegów laparoskopowych min. 3 szt | TAK |  |
|  | średnica trzpienia ok. 5 mm, | TAK |  |
|  | długość szczęki ok. 14 mm, | TAK |  |
|  | Akcesoria narzędziowe | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz typ hegar dł. 205 mm bez żłobień | TAK – 2 szt |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte dł. 165 mm 6 1/2'' końce tępe | TAK – 4 szt |  |
|  | Nożyczki prep.mayo proste 190mm | TAK – 4 szt |  |
|  | Nożyczki prep.metzenbaum zakrz.200mm | TAK – 4 szt |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ toennis-adson odgięte dł. 175 mm 7'' końce tępe | TAK – 1 szt |  |
|  | Nożyczki prep.toennis-adsona zakrz.175mm | TAK – 1 szt |  |
|  | Nożyczki opatrunkowe lister 180mm | TAK – 4 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte dł. 160 mm 6 1/4'' skok ząbków 0,9 mm | TAK – 10 szt |  |
|  | Kleszcze naczyniowe typ pean odgięte dł. 200 mm 8'' skok ząbków 1mm | TAK – 6 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte dł. 240 mm 9 1/2'' skok ząbków 1,25 mm | TAK – 8 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste dł. 240 mm 9 1/2'' skok ząbków 1,25 mm | TAK – 8 szt |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ gemini fig 3 , dł. 200mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Klesz.preparacyjne gemini długość 230mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Klesz.preparacyjne gemini długość 280mm | TAK – 1 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ halsted odgięte dł. 125 mm 5'' skok ząbków 0,6 mm | TAK – 10 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher 1x2 ząbki odgięte dł. 200 mm 8'' skok ząbków 1 mm | TAK – 3 szt |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner odgięte 1x2 ząbki dł. 240 mm 9 1/2''skok ząbków 0,9 mm | TAK – 3 szt |  |
|  | Kleszcze jelitowe typ allis dł. 150 mm 6'' proste 5 x 6 ząbki | TAK – 2 szt |  |
|  | Kleszcze do materiałów opatrunkowych typ foerster-ballenger długość 240 mm 9 1/2" proste szerokość oczka 13,5 mm skok szczęki g | TAK – 2 szt |  |
|  | Kulociąg typ schroder dł. 250 mm 10" prosty model standard jednozębny | TAK – 4 szt |  |
|  | Kulociąg typ schroder dł. 250 mm 10" prosty dwuzębny szerokość zębów 10 mm | TAK – 1 szt |  |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 135 mm 5 1/4'' odgięty 55 stopni rozstaw szczęk 16,5 mm | TAK – 10 szt |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 180 mm 7'' szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,5 mm | TAK – 4 szt |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 205 mm 8 1/8'' szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,5 mm | TAK – 6 szt |  |
|  | Igłotrzymacz typ hegar dł. 200 mm 8'' szczęki szerokie z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,6 mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Igłotrzymacz typ hegar dł. 180 mm 7'' z twardą wkładką szczęki nacięcia krzyżowe 0,5 mm ucha złocone | TAK – 1 szt |  |
|  | Pinceta anatomiczna, średnio szeroka dł 160 mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Pinceta anatomiczna długość 160mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Pinceta anatomiczna średnioszeroka długość 200mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Pinceta anat.200mm | TAK – 2 szt |  |
|  | Uchwyt skalpela nr.4 133mm | TAK – 1 szt |  |
|  | Uchwyt skalpela nr.3l 211mm | TAK – 1 szt |  |
|  | Durogrip imadło chir.wertheim 240mm | TAK – 1 szt |  |
| 55. | Deklaracja CE | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy