Pakiet 2   poz. 12           							 Załącznik nr   5/12

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: APARAT DO OGRZEWANIA PŁYNÓW – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroprocesorowy system sterowania | TAK |  |
| 2. | Komora ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3. | Półki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. | Obudowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 5. | Komora wyposażona w podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury (ochrona wsadu) | TAK |  |
| 6. | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,1oC | TAK |  |
| 7. | Dokładność nastawy i odczytu temperatury 1oC | TAK |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania do 8 cykli | TAK |  |
| 9. | Regulacja temperatury w zakresie od temp. otoczenia do 100oC | TAK |  |
| 10. | Programowanie czasu trwania jednego cyklu temperatury w zakresie od: - 1min -99 godz. 59 min co 1 minutę; - 0,1 godz. do 999,9 godz. co 0,1 godz. - praca ciągła | TAK |  |
| 11. | Cyfrowy pomiar temperatury | TAK |  |
| 12. | Kominki wentylacyjne | TAK |  |
| 13. | Obieg powietrza - wymuszony | TAK |  |
| 14. | Pojemność – min. 75 | TAK |  |
| 15. | Moc znamionowa – min. 1600 W | TAK |  |
| 16. | Ilość półek – min. 4 | TAK |  |
| 17. | Wymiary 590/670/480 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 18. | Akcesoria | TAK |  |
| 19. | Taca na leki z tworzywa sztucznego z podziałką na leki z tabliczką pacjenta – 2 szt | TAK |  |
| 20. | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy