Pakiet 2 poz. 14							Załącznik nr 5 / 14

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: STOLIK NARZĘDZIOWY – 2 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik narzędziowy „Mayo” wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
| 3. | Podstawa w kształcie litery T | TAK |  |
| 4. | Koła antystatyczne z blokadą | TAK |  |
| 5. | Wymiary blatu: 750/500 mm +/- 20 mm | TAK |  |

UWAGA :

Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy