Pakiet 2 poz 21 							Załącznik nr   5 / 21

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: ANALIZATOR BIOCHEMICZNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone pH,pCO2,pO2,Hct, Hb,SO2, Na,K,Cl,Ca | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 4. | Mała objętość próbki <60 µl | TAK |  |
| 5. | Oznaczanie parametrów w próbkach krwi pełnej, surowicy, osoczu, płynach dializacyjnych i materiale kontrolnym | TAK |  |
| 6. | Zamknięte niezależne ścieki | TAK |  |
| 7. | Elektrody bezobsługowe niewymagajace wymiany membran lub uzupełniania płynów. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 10. | System kontroli jakości,pamięć wyników kontroli | TAK |  |
| 11. | Każdy odczynnik konfekcjonowany oddzielnie w niezależnym pojemniku, umożliwiającym jego wymianę w odpowiednio do jego zużycia | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy