Pakiet 2 									Załącznik nr 5 / 11

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:   WÓZEK DO DO TRANSPORTU PACJENTA – 2 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 650 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2030 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 550mm ( + 30 mm ) w dolnym jego zakresie i min.940 mm ( + 30 mm ) w górnym jego zakresie | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych lakierowanych lub wykonany z hartowanej, galwanizowanej stali, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Leże składające się z dwóch sekcji | TAK |  |
|  | Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych w zakresie od -18˚ do 73˚ ( + 3) lub regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 do 90˚ realizowana za pomocą dodatkowej regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie +/- 18o | TAK |  |
|  | Leże wykonane z materiału umożliwiającego monitorowanie pacjenta oraz przeprowadzenie reanimacji | TAK |  |
|  | Rama łóżka posiadająca krążki odbojowe w narożach | TAK |  |
|  | Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego | TAK |  |
|  | Wózek posiadający cztery koła z czego min. dwa z blokadą z dostępem od czoła wózka lub dostępem z czterech stron | TAK |  |
|  | Średnica kół jezdnych min. 200 mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w - poręcze boczne - stojak na kroplówkę | TAK |  |
|  | Świadectwa, certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy