**Kowale Oleckie , dnia 22.08.2018 r.**

***ZAPYTANIE OFERTOWE***

W związku z planowaną wymianą instalacji grzewczej w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich przy ulicy Witosa 8 zapraszam do składania ofert.

(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

**I. Dane zamawiającego:**

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie

**II. Przedmiot zamówienia**

* Demontaż, wywóz i utylizacja grzejników żeliwnych i rur stalowych – 90 szt.
* Projekt techniczny z obliczeniami mocy grzewczej i wielkością grzejników, dostosowanych do potrzeb cieplnych obiektu.
* Dostawa i montaż grzejników płytowych stalowych (aluminiowych) i przyłączeniowych rur stalowych c.o. wraz z niezbędnym wyposażeniem armatury grzewczej (złączki, uszczelki, odpowietrzniki, zawory, głowice termostatyczne).
* Malowanie rur przyłączeniowych c.o. wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi po dokonaniu wymiany grzejników (uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, malowanie sufitów i ścian oraz uzupełnianie ubytków w posadzce).
* Niezbędne prace sanitarne, związane z wymianą grzejników w więźle cieplnym.

**III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót.

 2. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni począwszy od daty jej złożenia.

**IV. Wymagania**

Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

**V. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

Miejsce realizacji zadania: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie

**Termin realizacji zadania**: w okresie wrzesień – październik 2018 r.

**VI. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć osobiście, lub drogą pocztową (lub kurierem) na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie

2. **Termin złożenia oferty:** do dnia 3 września 2018r. do godz. 1000.

3) Koperty powinny być zaadresowane i opisane w sposób jednoznacznie wskazujący, że jest to oferta w odpowiedzi na zapytanie, poprzez umieszczenie zapisu: "Oferta na wymianę instalacji grzewczej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich". Oferta ma wpłynąć do kancelarii Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie do dnia 03.09. 2018r. do godz. 1000.

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  **3 września 2018r.** w siedzibie zamawiającego o godz. **10.45.**

5) Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane.

6) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Bożena Jurkowska pod numerem tel. 87 523 82 36 w godzinach 800-1400  lub osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” ul. Witosa 8 w Kowalach Oleckich.

**VII. Ocena ofert.**

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

CENA – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie stawiane wymagania, która ma najniższą cenę i minimum 36 miesięczny okres gwarancji. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania zamówienia.

**VIII. Wybór wykonawcy**

1) Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert.

2) Zamówienia dokonuje się u Oferenta, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę oraz wymagany okres gwarancji.

3) Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane w BIP Powiatu Oleckiego.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

**IX Dokumenty wymagane od Wykonawcy:**

1.Wypełniony formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 Dyrektor

 Bożena Jurkowska