Pieczęć Wykonawcy:									Załącznik nr 5

.............................................

(miejscowość, data)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część IV - doposażenie pracowni biologicznej

| L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Dodatkowe informacje |  | ilość | Cena jednost. | Wartość brutto | Oferowany produkt (z zapytania / równoważny [padać nazwę, nr katalogowy lub parametry pozwalające go odnaleźć]) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop z kamerą i podłączeniem do komputera (Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą) | głowica monokularowa obracana o 360 o , pochylona pod kątem 45o, obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x, okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x, możliwość montażu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularów o większym powiększeniu (do dokupienia), zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x - 400x, pięć różnych kontrastowych filtrów kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej, trójgniazdowy rewolwer obiektywowy, oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności – zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu, możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y), mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu, współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości, solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, posiada specjalny uchwyt, zasilanie bateryjne lub sieciowe, zestaw podstawowych preparatów. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Szkielet człowieka 170 cm | np. nr katalogowy 403-4103 Educarium | szkielet człowieka z ruchomymi elementami 1:1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Model szkieletu człowieka na podstawie, z zaznaczonymi elementami mięśni | Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na stojaku z kółkami. Starannie wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Dodatkowymi elementami są zaznaczone kolorami początki (czerwone) i przyczepy (niebieskie) mięśni. Wysokość 170 cm. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Model tułowia człowieka 85 cm, 40-częściowy - unisex | np. nr katalogowy 403-4910 Educarium | Zawartość: korpus o wys. 87 cm, 40 ruchomych elementów: żeńskie popiersie, głowa, gałka oczna, mózg (8 części), kręg nerwów rdzeniowych (4 części), płuca (4 części), serce (2 części), tchawica, przełyk i aorta zstępująca, przepona, wątroba, nerki, żołądek (2 części), jelita (4 części), męskie organy płciowe (4 części), żeńskie organy płciowe z płodem (3 części). | 1 |  |  |  |
| 5. | Szkielet naturalny w tworzywie: Ryba | Naturalny szkielet ryby zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Szkielet naturalny w tworzywie: Ropucha | np. nr katalogowy 403-3045 Educarium | Naturalny szkielet żaby (ropuchy) zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 1 |  |  |  |
| 7. | Szkielet naturalny w tworzywie: Ptak | np. nr katalogowy 403-3047 Educarium | Naturalny szkielet ptaka zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 1 |  |  |  |
| 8. | Szkielet naturalny w tworzywie: Wąż niejadowity | Naturalny szkielet gada - węża niejadowitego, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Szkielet królika - model na podstawie | np. nr katalogowy 403-3019 Educarium | Naturalny szkielet królika na podstawie z osłoną, kóra chroni model model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. | 1 |  |  |  |
| 10. | Manekin ratowniczy (Brayden fantom Basic) | Typ: Tors Wizualna prezentacja przepływu krwi: Nie. Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach: Tak Odchylanie głowy, unoszenie podbródka: Tak System dróg oddechowych: Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty): Tak Długość: 59 cm Waga wraz z opakowaniem fabrycznym: 5,3 kg brutto, 4,3 kg netto Wymiary opakowania fabrycznego: 37 cm x 26 cm x 62 cm. Temperatura użytkowania: od 15°C do 30°C Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C Wilgotność: Wilgotność względna od 5% do 95% Gwarancja: 3 lata (elektronika 2 lata, materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją) Zestaw zawiera: - 1 fantom Brayden - 10 maseczek do sztucznego oddychania - 1 zapasowa skóra - 1 zapasowe płuca - Torba transportowa i mata w jednym |  | 1 |  |  |  |
| 11. | Manekin ratowniczy dziecięcy | np. Baby Anne Laerdal - fantom do nauki reanimacji RKO CPR | Zestaw zawierający: manekin Baby Anne, torbę transportową, 5 wymiennych dróg oddechowych, 10 sztucznych ciał obcych, instrukcję obsługi | 1 |  |  |  |
| 12. | Mikroskop optyczny Delta BIOLIGHT 300 | mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x oraz z dodatkowym okularem 640x; metalowy statyw; stolik mechaniczny, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z naniesioną podziałką; współosiowe śruby mikro i makro; oświetlenie LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym); kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów; wbudowanym zasilaniem bateryjnym; własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów |  | 5 |  |  |  |
| 13. | Ciśnieniomierz TECH-MED TMA 875B | automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku; Wykrywanie objawów arytmii; Klasyfikacja wizualna ciśnienia krwi w/g WHO; Dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób; Pamięć 2x60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru Funkcja wyciągania średniej z wyników 3 ostatnich pomiarów; odczyt wyników widocznych na wyświetlaczu LCD; Dokładność: +/- 3 mmHg; Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu; Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę; Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg; Zakres pomiarowy tętna: 40 - 200 uderzeń/minutę; Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO; Funkcja daty, godziny; Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów - 5 preparatów | np. nr katalogowy 420-5903 Educarium |  | 6 |  |  |  |
| 15. | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody - 10 preparatów (+2) | np. nr katalogowy 420-5911/A N Educarium |  | 3 |  |  |  |
| 16. | Preparaty mikroskopowe 10 - tkanki człowieka zdrowe - zestaw 1 | np. nr katalogowy 420-5251 PR Educarium |  | 4 |  |  |  |
| 17. | Preparaty mikroskopowe 10 - tkanki człowieka zdrowe - zestaw 2 | np. nr katalogowy 420-5252 Educarium |  | 4 |  |  |  |
| 18. | Preparaty mikroskopowe 10 - tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo - zestaw 1 | np. nr katalogowy 420-5254 |  | 6 |  |  |  |
| 19. | Preparaty mikroskopowe 10 - tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo - zestaw 2 | np. nr katalogowy 420-5255 Educarium |  | 6 |  |  |  |
| 21. | Preparaty mikroskopowe - 100 sztuk | np. nr katalogowy 420-5453 Educarium | Zestaw stu gotowych do użytku preparatów biologicznych. | 2 |  |  |  |
| 22. | Suszarka laboratoryjna 32-stanowiskowa | Ilość bolców: 32; Odstępy między bolcami: 30 mm; Długość bolca: 100 mm; Wysokość suszarki: 450 mm; Szerokość suszarki: 350 mm; Materiał: stal pokryta PCV |  | 1 |  |  |  |
| 23. | Płyta ociekowa 450x630x110 mm, 72 kołki | Płyta ociekowa laboratoryjna; Ilość kołków: 72; Długość kołka: 95 mm; Średnica kołka: 15 mm; Wysokość suszarki: 630 mm; Szerokość suszarki: 450 mm; Głębokość suszarki: 110 mm; Materiał: PS, polistyren. W dolnej części suszarki ma się znajdować się zbiornik zamykany korkiem zapobiegający wylewaniu się pozostałości. |  | 1 |  |  |  |
| 24. | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | Czajnik objętość 1,5 l; Moc czajnika 2200 W; Wskaźnik poziomu wody Tak; Podstawa centralne złącze obrotowe 360°; Rodzaj grzałki płaskie dno - ukryta grzałka; Regulacja temperatury Tak; Termometr Tak; Filtr Wyjmowany odwapniacz, zmywalny filtr antywapienny |  | 1 |  |  |  |
| 25. | Mikroskop Bresser Erudit Basic Mono | Elementy zestawu: Mikroskop; Okular WF 10x; Achromatyczne obiektywy DIN (4x, 10x, 40x); Kondensor Abbego z diafragmą irysową i oprawą filtra; Futerał; Preparaty, szkiełka podstawowe i szkiełka nakrywkowe. |  | 2 |  |  |  |
| 26. | Lornetka DELTA OPTICAL ENTRY 10x50 | Zestaw złożony z lornetki, pokrowca, zakrywki na obiektywy, zakrywki na okulary, pasek do lornetki oraz ściereczka do czyszczenia optyk |  | 5 |  |  |  |
| 27. | Czerpak do pobierania próbek wody | Zlewka z polietylenu, z podziałką i z wylewką. Konstrukcja czerpaka (regulacja taśmy napinającej, wykonanej ze stali szlachetnej) umożliwia zarówno odwrócenie zlewki w celu zmiany kierunku wylewania cieczy, jak również regulację kąta nachylenia w zakresie od 0 do 180° - poj. 1000 ml |  | 2 |  |  |  |
| 28. | Waga wielofunkcyjna z dwoma rodzajami odważników | Waga posiadająca cztery wymienne szalki: - Głębokie kalibrowane – służą do odważania i odmierzania cieczy i oraz materiałów sypkich. Każda z szalek zaopatrzona jest w kalibrowaną podziałkę w zakresie od 100 do 1000 ml. - płaskie tradycyjne, do odważania pozostałych artykułów. W zestawie 2 komplety odważników: - Odważniki metalowe > 11 sztuk: 50g; 20g – 2 szt. ; 10g – 2 szt.; 5g – 2 szt.; 2g – 2 szt.; 1g – 2 szt. - Odważniki plastikowe > 14 sztuk: 20 g – 2 szt.; 10g – 4 szt.; 5g – 8 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 29. | Deszczomierz (do wbijania) | Wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego. Wymiary: 210 x 74 x 74 mm. |  | 1 |  |  |  |
| 30. | Stacja pogody ścienna (A) | Ma zawierać termometr, higrometr i barometr. |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Stacja pogodowa Cresta DTX820 bezprzewodowa 868 MHz | prognoza pogody według ikon; Wskazania: deszcz / wiatr / termometr; temperatura i wilgotność w pomieszczeniach temperatura zewnętrzna i wilgotność; kierunek wiatru i prędkość wiatru; prędkość wiatru w km / h lub milach temperatura odczuwalna; indeks ciepła; punkt rosy; wolna od zakłóceń częstotliwość 868 MHz; zegar radiograficzny i data Czujnik UV; faza księżyca; niebieskie podświetlenie led; barometr z 12-godzinną historią; duży wyraźny wyświetlacz . Wymiary wyświetlacza wraz z ramką: +/- 23 x 14 x 1,5 cm w zestawie krótki maszt do ustawienia stacji pogodowej |  | 1 |  |  |  |
| 32. | Areometr pomiar gęstości cieczy cukru alkoholu | Areometr wykonany z hermetycznie wykończonego szkła z etui. |  | 1 |  |  |  |
| 33. | Walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb | np. FPN Nysa Kod produktu: 01-074 | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 |  |  |  |
| 34. | Apteczka szkolna – walizka naścienna | Apteczka w kolorze pomarańczowym w walizce z tworzywa ABS ze stelażem do zawieszenia na ścianie. Skład apteczki: - 1 szt. Kompres zimny, - 2 szt. Kompres na oko; - 3 szt. Kompres 10x10 a2; - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm; - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm; - 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) - 1 kpl. Plaster ( 14 szt.); - 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm; - 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny; - 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny - 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80; - 2 szt. Chusta trójkątna; - 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm; - 1 szt. Nożyczki 19cm; - 4 szt. Rękawice latex - 6 szt. Chusteczka dezynfekująca; - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych |  | 2 |  |  |  |
| 35. | Zestaw 10 pojemników na owady | np. FPH Nysa, kod produktu: 01-649-1 | Zestaw składający się z 10 pojemników na owady, z których każdy ma zawierać siatkę pomiarową (5mm) oraz przykrywkę z wbudowanym szkłem powiększającym. Przykrywka ma posiadać otwory wentylacyjne. Wymiary pojemniczków: wysokość powyżej 6 cm. | 2 |  |  |  |
| 36. | Stetoskop dwugłowicowy | np. Gess Rappaport | Stetoskop dwugłowicowy z cynku pokrytego chromem, wymienne lejki; urządzenie ma posiadać medyczne certyfikaty; podwójny przewód o długości 56 cm | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Łączna wartość brutto dla części IV - …………….. zł brutto.

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………..…………...

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy