ZNAK SPRAWY: SK.261.5.2019

Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie:

Część III – POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

Z PIERWSZEJ POMOCY

Pytania do: Model do udrożniania dróg oddechowych noworodka do szkolenia z pierwszej pomocy

1. Zamawiający wymaga: Symulacja naturalnego oddychania, gdy drogi oddechowe czyste – czy Zamawiający mógłby sprecyzować czym jest wskazane tu naturalne oddychanie? Czy chodzi o prezentację skutecznej wentylacji usta – usta/ usta – maska na manekinie czy o spontaniczny oddech symulatora?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o prezentację skutecznej wentylacji usta – usta/ usta – maska na manekinie.

2. Zamawiający wymaga: Otwarcie dróg oddechowych poprzez uciskanie klatki piersiowej – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin, u którego drogi oddechowe są otwarte po ich odpowiednim udrożnieniu?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności manekina, u którego drogi oddechowe są otwarte po ich odpowiednim udrożnieniu.

3. Zamawiający wymaga: Wielkość: 48,5 * 15,5 * 30cm, Waga: 2KG – czy Zamawiający mógłby zrezygnować z tak dokładnych parametrów, gdyż one wskazują jednoznacznie na określony produkt - co narusza zasady konkurencyjności?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wszystkie dane w specyfikacjach sprzętów ujęte są jako „minimalne wymagania dotyczące urządzenia”. Zgodnie z powyższym zapisem, proponowane przez oferentów towary muszą posiadać parametry wskazane w zapytaniu bądź korzystniejsze. Jeżeli oferowany przez Państwa sprzęt spełnia przedstawione warunki, będzie też odpowiedzią na zapytanie ofertowe.

Pytania do: Model do udrożniania dróg oddechowych do szkolenia z pierwszej pomocy

Zamawiający wymaga: Wielkość: 77*39*28cm, Waga: 6KG - czy Zamawiający mógłby zrezygnować z tak dokładnych parametrów, gdyż one wskazują jednoznacznie na określony produkt - co narusza zasady konkurencyjności?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że wszystkie dane w specyfikacjach sprzętów ujęte są jako „minimalne wymagania dotyczące urządzenia”. Zgodnie z powyższym zapisem, proponowane przez oferentów towary muszą posiadać parametry wskazane w zapytaniu bądź korzystniejsze. Jeżeli oferowany przez Państwa sprzęt spełnia przedstawione warunki, będzie też odpowiedzią na zapytanie ofertowe.

Pytania do: Symulator resuscytacji noworodka do szkolenia z pierwszej pomocy

1.Zamawiający wymaga: wyczuwalny puls i bicie serca – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez wyczuwalnego bicia serca?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności manekina bez wyczuwalnego bicia serca.

2. Zamawiający wymaga: unoszenie klatki piersiowej – symulacja oddychania – czy Zamawiający może uściślić, czy chodzi o spontaniczny oddech symulatora, czy o unoszenie się klatki piersiowej wskutek skutecznej wentylacji usta-usta/usta-maska?

Odpowiedz: Zamawiającemu chodzi o unoszenie się klatki piersiowej symulatora wskutek skutecznej wentylacji usta-usta/usta-maska.

3. Zamawiający wymaga: opieka nad noworodkiem, mycie, ubieranie, karmienie – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez możliwości mycia, a jedynie ewentualnego delikatnego przemywania powierzchni jego skóry wilgotną gąbką/szmatką?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza na zasadach równoważności manekina bez możliwości mycia, a jedynie ewentualnego delikatnego przemywania powierzchni jego skóry wilgotną gąbką/szmatką.

Pytania do: Pełnofunkcjonalny manekin 5-letniego dziecka do nauki pielęgnacji i RKO do szkolenia z pierwszej pomocy

1.Zamawiający wymaga: Monitor RKO – czy Zamawiający dopuści do postepownia na zasadach równoważności manekin bez monitora RKO, ale z dedykowanym tabletem sterującym umożliwiającym symulację tonów serca, szmerów płuc, perystaltykę jelit, dźwięki z głośni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności manekin z dedykowanym tabletem sterującym umożliwiającym symulację tonów serca, szmerów płuc, perystaltykę jelit, dźwięki z głośni.

2. Zamawiający wymaga: Nauka CPR: obsługa wielu sposobów wentylacji: usta-usta, ustanos, NMP na ustach; elektroniczny monitoring częstotliwości inhalacji, objętości, liczby kompresji (można tylko ćwiczyć inhalacje lub kompresje – czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności manekin bez takich funkcji lub dopuści możliwość zaoferowania dodatkowego manekina dedykowanego tylko do opisanych w tym punkcie czynności CPR?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania na zasadach równoważności manekina bez takich funkcji lub dopuści możliwość zaoferowania dodatkowego manekina dedykowanego tylko do opisanych w tym punkcie czynności CPR.

Pytania do: CZĘŚĆ VII TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytanie:

1.Zamawiający wymaga: Termin realizacji - 21 dni od daty zawarcia umowy – czy Zamawiający mógłby wydłużyć termin realizacji do 35 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 35 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie:

Do  modelu z pakietu III : Pełnofunkcjonalny manekin 5-letniego dziecka do nauki pielęgnacji i RKO do szkolenia z pierwszej pomocy - czy manekin ten ma być wyposażony w funkcję -

- Możliwość osłuchiwanie: serca, oddechu, jelit;

Czy ma być to manekin do którego można dokupić moduł z taką funkcją ( czyli ma taką możliwość )?

Odpowiedź

Manekin musi posiadać moduł z funkcją umożliwiającą osłuchiwanie: serca, oddechu, jelit.